## Slide 1: 智能家居控制技术及应用
第4章 烟雾报警系统

## Slide 2
烟雾报警系统介绍
烟雾报警系统应用
烟雾报警系统实训

## Slide 3
烟雾报警系统介绍

## Slide 4: 烟雾报警系统介绍
烟雾报警系统功能简介

## Slide 5: 烟雾报警系统介绍
烟雾报警系统传感器

## Slide 6: 烟雾报警系统介绍
习题4-1
结合下面的材料，试分析影响烟雾浓度值的因素有哪些。
MQ-2烟雾传感器是半导体传感器，用于测量可燃气体、烟雾的浓度。适用于家庭或工厂的气体泄漏监测装置，可监测液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等。
注意，这种传感器对于气体、烟雾浓度的测量能力是会被“消耗”的。当接触的可燃气体、烟雾的数量达到一定程度时就会失效。所以只能用来检测偶尔出现的可燃气体（如用在火灾报警器上），用作连续测量时很快就会失效。

## Slide 7
烟雾报警系统应用

## Slide 8: 烟雾报警系统应用
烟雾报警系统应用技术

## Slide 9: 烟雾报警系统应用
烟雾报警系统应用场景

## Slide 10: 烟雾报警系统应用
习题4-2
1、如果要在自己家安装烟雾报警器，你会选择在什么地方进行安装？
2、在日常生活中，人们经常在厨房中使用液化气、煤气作为燃料，但是这些气体有害且易爆炸，隐患事故多。首先，经常会因为操作错误或管道密封不好而出现泄漏现象；其次，若气体泄漏时不能及时被发现和处理或泄漏气体遇明火发生爆炸，则会给家庭及邻居带来灾难。
根据上述家庭厨房中存在的隐患，试设计一款厨房综合安全报警系统，可以对厨房火灾进行有效的监控和报警。

## Slide 11
烟雾报警系统实训

## Slide 12: 烟雾报警系统实训
继电器模块与烟雾传感器模块介绍

## Slide 13: 烟雾报警系统实训
实训步骤

## Slide 14: 烟雾报警系统实训
习题4-3
1、改变继电器模块或烟雾传感器模块的地址，当网络地址不一致时，观察对实验的影响。
2、改变烟雾传感器模块的阈值，观察不同阈值对实验的影响。
3、当没有可用电池时，是否能用USB接口线供电？
4、查资料估算理论上模块上的电池能用多久。
5、完成实验后，分小组讨论烟雾传感器的最佳阈值是多少，为什么？